Опросный лист

для заказа  комплектной трансформаторной подстанции (КТП)

| № | Параметры | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение подстанции | Тупиковая, проходная, наружная, внутренняя |
|  |  | Однотрансформаторная , двухтрансформаторная |
| 2 | Мощность КТП ,кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630,1000, 1600,2500 |
| 3 | Класс напряжения по ВН | 6 кВ | 10 кВ |
| 4 | Тип трансформатора | ТМГ, ТМ, ТМЗ | ТСЗ, ТСЗГЛ |
| 5 | Схема и группа соединения силового трансформатора | У-У-0 | Д-У-11 | У-Z-11 |
| 6 | Ввод на стороне ВН | Воздух | Кабель |
| 7 | Вывод на стороне ВН | Воздух | Кабель |
| 8 | Тип вводного аппарата ВН | РВЗ | ВНА, ВНР |
| 9 | Защита от атмосферных перенапряжений по ВН | РВО | ОПНп |
| 10 | Тип вводного аппарата НН | ВА и др. | РЕ и др. |
| 11 | Вывод на стороне НН | Воздух | Кабель |
| 12 | Тип аппаратов на отходящих линиях | ВА и др. | РПС и др. |
| 13 | Номинальные токи отходящих линий, А | 1- | 3- | 5- | 7- |
|  |  | 2- | 4- | 6- | 8- |
| 14 | Учет электроэнергии | Активный | Активно-реактивный |
| 15 | Тип счетчика | Меркурий 230 | Другой…… |
| 16 | Учет электроэнергии на отходящих линиях | Да | Нет |
| 17 | Уличное освещение | Да 16А, 25А,40А,65А | Нет |
| 18 | Учет электроэнергии на уличное освещение | Да | Нет |
| 19 |  |  |  |
| 20 | Коридор обслуживания по РУНН | да | нет |
| 21 | Коридор обслуживания по РУВН | да | нет |
| 22 | Климатическое исполнение | Металл (простая) | Сэндвич (утепленная) |
| В комплектацию любой КТП входит внутреннее освещение, комплект шин АД31Т на ошиновку силового трансформатора. |
| Примечание |  |

Изготовитель: ООО ЗЭИ «Ставропольский» г. Ставрополь, пр. Трудовой, 7.

Телефоны: +7 (8652) 56-00-82, 56-00-83, 56-00-84, 56-02-60.

Почта: zs@zs26.ru

Сайт: www.electro-stavropol.ru

Заказчик: _______________________________  Адрес: ___________________________________

Ф.И.О. __________________________________ Телефоны: _______________________________